智能雾化室采购需求

播放系统参数配置表

| 智能雾化单元 | 描述 |
| --- | --- |
| 显示系统 | 15寸IPS广视角全高清显示器及数据线 |
| 控制系统 | 全志8核心多媒体高速主板； |
|  | 高级RTOS系统； |
|  | ATMEL 32位主芯片及主板； |
|  | 原装进口高精度压力控制器； |
|  | 高精度气路侦测系统 |
|  | 负离子发生器； |
|  | 主控电源适配器及电源线模组 |
|  | 医用不锈钢长寿命背光按键 |
| 工作台设施 | 易清洁加厚工作台及机箱框架； |
|  | 一体式高分子材料椅子； |
|  | 钢化玻璃显示器面板 |
|  | 喷雾器挂钩 |

驱动压缩雾化器参数配置表

| 产品名称 | 压缩式雾化器 |
| --- | --- |
| 技术参数 | 1输出工作压力0.1MPa |
|  | 2工作噪音≤60dB(A） |
|  | 3尺寸：243x107x160mm |
| 质保期 | 3年 |
| 耗材 | 简易喷雾器 |
| 技术参数 | 一、技术参数 1.雾化输出量430mg/min 2.雾化微粒中位直径2.9um 3.中位粒径：直径小于5μm的雾粒所占比例大于74.63%。 |
| 科室要求 | 一、配置要求：雾化系统需要满足以上条件，大屏幕保护儿童视力；简易喷雾器需要满足雾化核心三要素（输出量、雾粒中位直径、小于5um的百分比）保障儿童雾化治疗效果；雾化机工作压力要求0.1MPa保证雾化有效性； 二、售后要求：使用配套耗材提供免费保修，机器故障报修24小时内响应（节假日例外），48小时内无法修复需提供备用机。 |