高级组合式基础护理训练模拟人（男性）招标参数

XM-HL4高级组合式基础护理训练模拟人是集护理操作于一体的整体护理人，综合了基础护理与外科护理的主要功能，可完成多项基础护理操作训练，采用高分子环保材料制成，肤质仿真度高，具有形象逼真、操作真实、拆装方便、结构合理和经久耐用等特点，还可以拆装分部件进行局部功能教学训练。

一、功能特点：

四肢关节灵活度逼真，可模拟关节僵硬，躯干部可前倾，可坐轮椅。

· 躯干：屈伸

· 颈部：屈伸、侧转

· 肩部和髋部：内收、外展、屈伸

· 肘部：旋内、旋外、屈伸

· 膝部：屈伸

· 腕部：屈伸

· 踝部：旋内、旋外、背屈、跖屈

可实现多种体位：去枕平卧位、屈膝仰卧位、半坐卧位、端坐位、俯卧位、头低足高位、头高足低位、侧卧位、截石位、昏迷体位等，满足操作需要。

可进行床上擦浴及更衣，扶助病人移向床头法、轮椅使用法、平车运送法、担架运送法等移动和搬运病人法、轴线翻身法，肢体约束法、肩部约束法、全身约束法等操作。

脸部清洁：面部皮肤可擦拭清洁。

瞳孔观察示教：一侧瞳孔散大、一侧瞳孔正常。

耳部护理：可进行耳廓、外耳道的清洗。

口腔护理: 可进行正常口腔及牙齿护理。

可进行气管切开术后护理。

可进行吸痰术练习。

氧气吸入法：鼻孔内可插入吸氧管，练习氧气吸入的操作过程。

雾化吸入疗法：可练习雾化吸入的操作过程。

鼻饲术：托起头部使下颌靠近胸骨柄实现昏迷病人的鼻饲，具有真实大小的胃，可容纳250ml的液体，胃管插入45-55cm时，可以抽出模拟胃液。

洗胃术：可经口、鼻进行洗胃器洗胃、电动吸引器洗胃、胃管洗胃、洗胃机洗胃，胃容量约为200ml。

手臂静脉穿刺、注射、输液（血）：可使用不同类型的穿刺针，正确穿刺时落空感明显并有回血产生，可进行静脉输液（血）练习，静脉血管和皮肤均可更换，操作方便，经济实用。

上臂三角肌皮下注射：可注入真实液体，注射模块可取下清洗，并可更换。

臀部肌肉注射：可注入真实液体，注射模块可取下清洗，并可更换。

股外侧肌肉注射：可注入真实液体，注射模块可取下清洗，并可更换。

男性导尿术：可取仰卧屈膝位，两腿外展后可独立支撑，男性阴茎可提起与腹壁成60度角，插管时可真实感受男性尿道的三个狭窄、两个弯曲，操作成功后可导出模拟尿液。

女性导尿术：可取仰卧屈膝位，两腿外展后可独立支撑，女性尿道充分体现短、粗、直，具有尿道口、阴道口、阴蒂等解剖结构，操作成功后可导出模拟尿液。

留置尿管和膀胱冲洗术。

造瘘口护理：腹壁有回肠造瘘口和结肠造瘘口，内连集液瓶，可进行造瘘口护理。

灌肠操作训练：可实现大量不保留灌肠、小量不保留灌肠、清洁灌肠和保留灌肠等多种灌肠方式。

胸腔穿刺术训练。

肝脏穿刺术训练。

骨髓穿刺术训练。

腰椎穿刺术训练。

压疮护理：显示压疮的临床分期4个不同阶段，同时显示压疮和各种病理表现：压疮炎症、溃疡、窦道、腐肉、坏死、焦痂等，可进行伤口的评估、测量与清洗。

· 第一期：淤血红润期。

· 第二期：炎症浸润期。

· 第三期：浅度溃疡期。

· 第四期：坏死溃疡期。

可练习手指、足趾的包扎。

其他护理操作：冷热疗法护理、外阴擦洗、外阴湿热敷、尿道冲洗、床上擦浴、座式擦浴、穿换衣服等多项护理操作。

二、标准配置：

高级组合式基础护理训练模拟人：1台

模拟人衣服：1套

输液套装：1套

褥疮模块：3个

可更换女性生殖器：1个