全功能静脉穿刺输液手臂模型招标参数

全功能静脉穿刺输液手臂模型的皮肤采用高分子材料、血管采用乳胶材料、手臂骨采用发泡材料制成，肤质仿真度高，皮肤纹理清晰，设有手臂肘前区和手背部的静脉血管网，由静脉输液手臂与电子血液循环装置组成，具有真实的血流动力学所产生的血液循环功能。

一、功能特点：

手臂上分布的八条主要静脉血管系统，可进行静脉注射、输液（血）、抽血等操作练习。

上肢可旋转180度，可模仿真人手臂能转动，便于穿刺练习。

电子血液循环装置可演示血液循环功能。

可选择不同类型的穿刺针进行训练，进针有明显的落空感，正确穿刺有回血产生。

肌内注射部位：三角肌。

皮下注射部位：三角肌下缘。

可反复进行练习。

静脉血管和皮肤可更换，经济实用。

二、标准配置：

静脉输液手臂模型：1条

电子血液循环泵：1个

输液套装：1套

说明书：1册

保修卡合格证：1张