- 珠海市香洲区人民医院二氧化碳激光套筒采购需求

| 采购内容 | 数量 | 交货期 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二氧化碳激光套筒 | 4个 | 合同签订生效之日起10个日历天内完成供货、安装、调试、验收供采购人正常使用 | 人民币 9.2万元 |

一 、产品名称：阴道牵开器(二氧化碳激光套筒）

二、产品用途：用于HPV感染治疗，及压力性尿失禁，阴道松弛，反复性阴道炎，围绝经期综合症等阴道类治疗项目。用于牵开会阴组织。使用时将阴道牵开器推到适宜的深度，进行检查、扩张 或治疗；配合CO2激光治疗仪使用，用后进行常规清洗处理后灭菌再次使用。

三、设备参数要求:

套筒长度约170mm，宽约27mm。（根据我院实际尺寸为准）

产品有独立的注册证

高温高压的方式消毒灭菌

采用不锈钢材料制成，非无菌提供。

包装符合 YY/T0313-2014 规定的 A 类产品包装要求

四、设备安装要求：

能与我院现有二氧化碳激光治疗机(型号：Ligenesi s-MC30)配套使用。

- 五、付款方式

- 安装、调试运行一个月后验收，验收通过后分期支付，三个月内支付70%，一年后支付30%。

- 六、违约责任、纠纷解决方式

- 1. 甲方违反合同规定拒绝接货的，应承担由此对乙方造成的损失。

- 2. 甲方逾期付款的，每周应向乙方偿付应支付款项的千分之五作为违约金。

- 3.乙方逾期交货的，应按合同总额的千分之五/每日作为违约金向甲方支付。逾期超过 30 日的，甲方有权终止本合同，并要求乙方退回已收款项。

- 4.乙方所交货物品种、数量、规格、质量不符合合同规定的，由乙方负责调换并负责调换产生实际费用，拒绝调换的，甲方有权终止本合同，并要求乙方退回已收款项。

- 5.所有因乙方原因终止本合同的，均应按合同总价款的20%向甲方承担违约责任。

- 6.本合同在履行过程中发生争议，应首先通过协商的方式解决，协商不成则向甲方所在地人民法院起诉，在诉讼期间，本合同不涉及争议部分的条款仍须履行。

七、相关证明材料及售后服务承诺：

1.投标人为供应商的，需提供本公司及生产厂家的营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书）、组织机构代码证、税务登记证【如已办理了多证合一，则仅需提供合证后的营业执照】及有相应的经营范围。

2.投标人为生产厂家的需提供售后服务承诺，为供应商的，须提供本公司及生产厂家双重售后服务承诺。

注：以上资质资料均加盖公章并同时放入投标文件中

3.售后服务承诺：免费安装调试及现场培训；接到维修电话后 2 小时内响应，24 小时到达现场及时处理故障。产品保修期不得少于两年。

三、投标文件制作：（此项为投标人制作投标文件的依据）

顺序依次为：1有效报价单，2技术参数响应表（重要参数请单独列出并详细注明证明材料索引、如设备器械功能较单一可简化描述）；3所有资质资料；4产品资料：技术参数及性能特点描述，产品说明书，宣传彩页；5厂家及销售公司售后服务承诺书；6产品廉洁购销合同；7投标文件正本1本;8投标文件密封并盖章。